З Р А З О К

Таблиця 3.4  додатку 6

до договору про спільне використання                                                                     технологічних електричних мереж

№_________   від _____________

Об'єм підстанцій 35 - 1150 кВ, а також ТП, КТП, РП 0,4 - 20 кВ в умовних одиницях

станом на _____________________________ р. _____________________________

(на кінець базового періоду)                         (назва Основного споживача, найменування об’єкту (площадки))

| Об'єм підстанцій 35 - 1150 кВ, а також ТП, КТП, РП 0,4 - 20 кВ в умовних одиницях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Найменуван-ня | Оди-ниця вимі-ру | Кількість умовних одиниць на одиницю виміру |  |  |  |  |  |  |  | Кількість обладнання, од. |  |  |  |  |  |  |  | Загальна кількість умовних одиниць обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1150 кВ | 750 кВ | 400 - 500 кВ | 330 кВ | 220 кВ | 110 - 150 кВ | 35 кВ | 1 - 20 кВ | 1150 кВ | 750 кВ | 400 - 500 кВ | 330 кВ | 220 кВ | 110 - 150 кВ | 35 кВ | 1 - 20 кВ | 1150 кВ | 750 кВ | 400 - 500 кВ | 330 кВ | 220 кВ | 110 - 150 кВ | 35 кВ | 1 - 20 кВ | ВСЬОГО |
| 1 | Підстанція | п/ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Силовий трансформатор або реактор (одно- або трифазний), або вольтодобавоч-ний трансформатор | Оди-ниця обла-днан-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повітряний вимикач | 3 фази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Масляний вимикач | 3 фази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Відокремлю-вач з короткозами-качем | Оди-ниця обла-днан-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вимикач навантаження | Оди--ниця обла-днан-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Синхронний компенсатор потужністю до 50 МВАр | Оди-ниця обла-днан-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Синхронний компенсатор потужністю 50 МВАр і більше | Оди-ниця обла-днан-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Статичні конденсатори | 100 конд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Щоглова (стовпова) ТП | ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Однотрансформаторна ТП, КТП | ТП, КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Двотрансфор-маторна ТП, КТП | ТП, КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Однотранс-форматорна підстанція 35/0,4 кВ | п/ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. У пункті 1 враховані трудозатрати оперативного персоналу підстанцій напругою 35 - 1150 кВ.

2. Умовні одиниці в пунктах 2 - 9 враховують трудозатрати на обслуговування та ремонт електрообладнання, не врахованого в номенклатурі умовних одиниць (трансформатори напруги, розрядники, акумуляторні батареї, збірні шини тощо) резервного обладнання.

3. Значення умовних одиниць у пункті 2 "Силові трансформатори 1 - 20 кВ" враховують тільки трансформатори власних потреб підстанцій 35 - 1150 кВ.

4. У пунктах 3 - 6 додатково враховані трудозатрати на обслуговування та ремонт пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки, а для повітряних вимикачів (пункт 3) - додаткові трудозатрати з обслуговування та ремонту компресорних установок.

5. Значення умовних одиниць у пунктах 4, 6 "Масляні вимикачі 1 - 20 кВ" та "Вимикачі навантаження 1 - 20 кВ" належать до комутаційних апаратів, встановлених у розподільчих пристроях 1 - 20 кВ підстанцій 35 - 1150 кВ, ТП, КТП та РП 1 - 20 кВ, а також до секціонуючих комутаційних апаратів на лініях 1 - 20 кВ.

6. Об'єм РП 1 - 20 кВ в умовних одиницях визначається за кількістю встановлених масляних вимикачів (пункт 4) та вимикачів навантаження (пункт 6). При встановленні в РП трансформаторів 1 - 20/0,4 кВ додаткові об'єми обслуговування визначаються за пунктом 11 або 12.

7. У пунктах 10 - 12 додатково враховані трудозатрати оперативного персоналу розподільчих мереж 0,4 - 20 кВ.

8. Устаткування та обладнання, яке згідно з технічною документацією виробника не потребує обслуговування протягом строку його експлуатації, у тому числі вакуумні вимикачі, не враховується під час здійснення розрахунку умовних одиниць.

ОСНОВНИЙ СПОЖИВАЧ: _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Посада, П.І.Б., підпис) “____”______20_____ М. П.